ERRATA K ZBORNÍKU „Navrhovanie oceľových mostov podľa Eurokódu ...

| Miesto | Je nesprávne | Má byť správne |
| --- | --- | --- |
| str.9, kap.5.2 | 5.2 Únavová odolnosť a únavové namáhanie oceľových konštrukcií mostov | 5.2 Únavová odolnosť a únavové namáhanie oceľových konštrukcií mostov (prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.) |
| str. 87, tab. 3.15, Most č.3: | 0 - (-20) = 20 | -20 - (-20) = 0 |
| str. 87, tab. 3.15, Most č.4: | 0 - (-20) = 20 | -20 - (-20) = 0 |
| str. 91, 8. riadok nad vzorcom (3.6) | Aby nastalo... | aby nastalo... |
| str. 94 | c)... podľa tabuľky 3.2(c) v EN d) 1993-1-10: Zc = 4. e)... f)... | c)... podľa tabuľky 3.2(c) v EN 1993-1-10: Zc = 4. d) Voľné (neobmedzované) zmrašťovanie .... Zd=0. e) S predhrevom sa neuvažuje ...Ze =0. |
| str. 98, 13. riadok zdola | ...haly, atď.), | ...haly, atď., |
| str. 101 až 120 | doplniť k norme: STN 73 1401:1998 | STN 73 1401:1998 a STN EN 1993-1-10/NA |
| str. 102, vzorec (1) | T50% + T(t) | T50% + ΔT(t) |
| str. 102, vzorec (2) | T(Re)k + 30 °C + T(t) | T(Re)k + 30 °C + ΔT(t) |
| str. 107 Metóda 1. | jemnozrnné a 1,5 5% Ni ... do 30 mm, Re 310 MPa | jemnozrnné a 3% až 9% Ni ... do 35 mm, Re ≤ 355 MPa |
| str.107 Metóda 2. | KV = 27 J pre Re ≤ 310 MPa KV = 40 J pre Re > 310 MPa | KV = 27 J pre Re ≤ 355 MPa KV = 40 J pre Re > 355 MPa |
| str. 109 4.2.2.2 Postup | - rýchlosť deformácie ε - stupeň tvárnenia za studena (εcf).. | - rýchlosť deformácie eo (s-1) - stupeň tvárnenia za studena εcf |
| str. 112, vzorec (2.7) | TEd ≤ TRd | TEd ≥ TRd |
| str.133(pod tab.5.2.1) | parciálneho súčiniteľ | parciálneho súčiniteľa |
| str. 147, predposledný riadok | a priečne sily v stredných úsekoch je na obr. 5.2.13. | a priečne sily v podperových úsekoch je na obr. 5.2.13. |
| str.148 text pod obr. 5.2.13 | priečne sily podperových úsekoch | priečne sily v podperových úsekoch |
| str.151 | v obr. 5.2.17 n2 = 20 000, n3 = 60 000, n4 = 75 000, n5 = 10 000 | n2 = 50 000, n3= 150 000, n4 = 75 000, n5= 25 000 |
| str. 151 vzorec v strede strany | Qm1=ni.Qinii= | Qm1=ni.Qi5nii15= |
| str.164 obr. 5.2.25 | n2 = 20 000, n3 = 60 000, n4 = 75 000, n5 = 10 000 | n2 = 50 000, n3 = 150 000, n4 = 75 000, n5 = 25 000 |
| str.165 vzorec v prvom riadku | Qm1=ni.Qinii= | Qm1=ni.Qi5nii15= |
| str. 168 | na str. je viac chýb | preto namiesto pôvodnej str. je priložená nová str.168 |
| Str. 176 | Lcr≥1,2 | Lcr≥1,2ℓ |
| str. 179, vzorec (6.2.4.13) | FEd=Ce0kαv21αcr−1 | FEd=Ce0dαv21αcr−1 |
| str. 180, 8. riadok v Tab.6.2.4.1 | MRk kNm | MRk MNm |
| str. 181 | 6.2.4.1.4.2 Postup podľa STN 73 6202 | 6.2.4.1.4.2 Postup podľa STN 73 6205 |
| str.189, druhý riadok zdola | Aeff= 33 733 mm2 | Aeff= 34 733 mm2 |
| str. 190, v strede | λLT=33 733 ×4001,357×24,77 . 106×0,8806 0,6751 | λLT=34 733 ×4001,357×24,77 . 106×0,8806 0,6851 |
| str. 190, v strede | χLT=0,8226 | χLT=0,8155 |
| str. 190, 8. riadok zdola | NRkγM0= 33 733 ×400×10-3/ 1,0 = 13 493 kN, | NRkγM0= 34 733 ×400×10-3/ 1,0 = 13 893 kN, |
| str. 190, 4. riadok zdola | =10 45513 493 ×0,82261,1=1,036 > 1,0 | =10 45514 893 ×0,81551,1=1,015 > 1,0 |
| str. 198 | Obrázok 6.2.4.13 | Obrázok 6.2.4.14 |
| str. 201, 16. riadok zdola | Závesy sú zvislé. | Závesy sú vo zvislých rovinách. |
| str. 268 | Tab. 7.8 ...únosností... | Tab. 7.8 ...odolností... |
| str. 268 | Tab. 7.9 ...únosností... | Tab. 7.8 ...odolností... |
| str. 271, [18] | ...SKSI a 22 EUR pre študentov. | ...SKSI. |
| str. 300 obr. 9.1a |  |  |
| str.312 | [9.6] RA BERGER, G: Structural Bearings and Expansion Joints for Bridges.IABSE, 2002. | [9.6] Hudák, J.: Únavové namáhanie oceľových konštrukcií. Mana Con Prešov, 2003. ISBN 80-89040-20-9. |

Obr. 5.2.28 Prierez a kategória detailu priečnika

Referenčný rozkmit  napätia

Pre dynamický súčiniteľ  Φ2=1,0.

Δσp=M1pIy.z3=60,01 MPa

Ekvivalentný rozkmit napätia podľa (5.2.3)

Δσ=λ.Φ2.Δσp=136,68 MPa

Posúdenie priečnika na únavu

Porušenie mostnej konštrukcie na štátnej ceste 2. triedy môže mať závažné dôsledky. V prípade vyše storočného mosta treba nepochybne použiť metódu prípustného poškodenia. Preto parciálny súčiniteľ spoľahlivosti v únave sa z tab.5.2.1 berie hodnotou   γMf=1,15.

Pre danú referenčnú  hodnotu    ΔσC=90 MPa

sa posúdenie na únavu vykoná podľa podmienky (5.2.8)

γFf.ΔσE2≤ΔσCγMf

γFf.ΔσE2=136,7 MPa≤ΔσCγMf=78,3 MPa

168